## Regular
Section | Direction | Order | Label | IOType | Description
circuit | Input | 1 | Cp_Sts#-A | Status
circuit | Input | 2 | Cp_Sts#-B | Status
circuit | Input | 3 | Cp_Sts#-C | Status
circuit | Input | 4 | Cd_Sts#-A | Status
circuit | Input | 5 | Cd_Sts#-B | Status
circuit | Input | 6 | Cd_Sts#-C | Status
circuit | Input | 7 | LP_Sw# | Pressure
circuit | Input | 8 | HP_Sw# | Pressure
circuit | Input | 9 | Suc_P# | Pressure
circuit | Input | 10 | Dis_P# | Pressure
circuit | Input | 11 | Liq_P# | non connecter
circuit | Input | 12 | Suc_T# | non connecter
circuit | Input | 13 | Dis_T# | non connecter
circuit | Input | 14 | Liq_T# | non connecter
circuit | Input | 15 | LOL# | non connecter
circuit | Input | 16 | Reserved# | non connecter
circuit | Output | 1 | Cp_En#-A | non connecterO
circuit | Output | 2 | Cp_Mod#-A | non connecterO
circuit | Output | 3 | Cp_En#-B | non connecterO
circuit | Output | 4 | Cp_Mod#-B | non connecterO
circuit | Output | 5 | Cp_En#-C | non connecterO
circuit | Output | 6 | Cp_Mod#-C | non connecterO
circuit | Output | 7 | Cd-F_En# | non connecterO
circuit | Output | 8 | Cd-F_Mod# | non connecterO
circuit | Output | 9 | EEV-C_En# | non connecterO
circuit | Output | 10 | EEV-H_En# | non connecterO
circuit | Output | 11 | EEV-VI_En# | non connecterO
circuit | Output | 12 | Rev-Vlv_En# | non connecterO
circuit | Output | 13 | Rht-Vlv_Mod# | non connecterO
circuit | Output | 14 | Oil_Vlv_En# | non connecterO
circuit | Output | 15 | CCH_En# | non connecterO
circuit | Output | 16 | HT_En# | non connecterO
circuit | Output | 17 | ReservedO#-1 | non connecterO
circuit | Output | 18 | ReservedO#-2 | non connecterO

## AHU
Section | Direction | Order | Label | IOType | Description
front | Input | 1 | Cool_En | non connecter
front | Input | 2 | Heat_En | non connecter
front | Input | 3 | CU_Dem | non connecter
front | Input | 4 | HGR_Dem | non connecter
front | Input | 5 | OAT | non connecter
front | Input | 6 | Gas_Sns | non connecter
front | Input | 7 | SFan_PSw | non connecter
front | Input | 8 | RESERVED1 | non connecter
circuit | Input | 1 | Cp_Sts#-A | non connecter
circuit | Input | 2 | Cp_Sts#-B | non connecter
circuit | Input | 3 | Cp_Sts#-C | non connecter
circuit | Input | 4 | Cd_Sts#-A | non connecter
circuit | Input | 5 | Cd_Sts#-B | non connecter
circuit | Input | 6 | Cd_Sts#-C | non connecter
circuit | Input | 7 | LP_Sw# | non connecter
circuit | Input | 8 | HP_Sw# | non connecter
circuit | Input | 9 | Suc_P# | non connecter
circuit | Input | 10 | Dis_P# | non connecter
circuit | Input | 11 | Liq_P# | non connecter
circuit | Input | 12 | Suc_T# | non connecter
circuit | Input | 13 | Dis_T# | non connecter
circuit | Input | 14 | Liq_T# | non connecter
circuit | Input | 15 | Lol# | non connecter
circuit | Input | 16 | Reserved# | non connecter
back | Input | 1 | RESERVED5 | non connecter
back | Input | 2 | RESERVED6 | non connecter
back | Input | 3 | RESERVED7 | non connecter
back | Input | 4 | RESERVED8 | non connecter
circuit | Output | 1 | LA_Mod#-A | non connecterO
circuit | Output | 2 | LA_Mod#-B | non connecterO
circuit | Output | 3 | Cp_En#-A | non connecterO
circuit | Output | 4 | Cp_Mod#-A | non connecterO
circuit | Output | 5 | Cp_En#-B | non connecterO
circuit | Output | 6 | Cp_Mod#-B | non connecterO
circuit | Output | 7 | Cp_En#-C | non connecterO
circuit | Output | 8 | Cp_Mod#-C | non connecterO
circuit | Output | 9 | Cd-F_En# | non connecterO
circuit | Output | 10 | Cd-F_Mod# | non connecterO
circuit | Output | 11 | Oil_Vlv_En# | non connecterO
circuit | Output | 12 | Rev-Vlv_En# | non connecterO
circuit | Output | 13 | CCH_En# | non connecterO
circuit | Output | 14 | Rht-Vlv_Mod# | non connecterO
circuit | Output | 15 | EEV-C_En# | non connecterO
circuit | Output | 16 | EEV-H_En# | non connecterO
circuit | Output | 17 | EEV-VI_En# | non connecterO
back | Output | 1 | Gas_Alm | non connecterO